中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026-2029年直饮水机租赁服务

项目竞争性磋商文件

采购人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年4月

第1章 采购邀请

中证中小投资者服务中心有限责任公司2026-2029年直饮水机租赁服务采购项目已启动采购程序，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

一、 采购项目概况

采购项目名称：2026-2029年直饮水机租赁服务采购项目

采购内容：RO反渗透直饮水机租赁服务（含设备供应、安装、调试、耗材更换、维修维护、售后保障等全流程服务），具体要求见附件1 《直饮水机技术规格与参数要求》。

服务期限：自合同签订之日起三年。

项目预算：9.6万元

采购人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

二、 提交响应文件及竞争性磋商的时间和地点

截止时间及竞争性磋商时间：2026年5月11日14:00点

提交响应文件及竞争性磋商地点：上海市浦东新区杨高南路288号15层

要求：供应商于磋商时间开始前提前15分钟到达现场。

三、 联系人及联系方式

联系人：邢老师 ；电话：021-51916862 ；邮箱：zyxing@isc.com.cn

四、 其他相关说明

本次采购活动未尽事宜的解释权属于中证中小投资者服务中心有限责任公司。

第2章 采购内容及要求

一、服务要求和直饮水机技术规格清单

1、本项目具体采购内容：租赁RO反渗透直饮水机8台，租赁期三年（8台设备机型应当保持一致。租赁服务应含设备供应、安装调试、滤芯更换、维修维护、售后保障等全流程服务（直饮水机具体技术参数见附件1）。

本项目不对直饮水机品牌型号做要求，供应商可提供符合附件1要求的任何直饮水机品牌型号。

8台直饮水机安装分布如下：

| 序号 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15楼南 | 1 |
| 2 | 15楼北 | 1 |
| 3 | 14楼南 | 2 |
| 4 | 14楼北 | 1 |
| 5 | 13楼南 | 2 |
| 6 | 13楼北 | 1 |

第3章 供应商须知

一、 供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.参与的供应商应为有效登记注册的独立企业法人，需提供有效营业执照；

3.在经营活动中没有违法记录的声明，未被列入“信用中国”网站的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供2026年1月以来任意月份依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社会保障资金的证明材料）。

二、 响应文件

响应单位需根据本文件第二章《采购内容及要求》、附件1《直饮水机技术规格与参数要求》进行全面响应。

响应单位需根据本文件第四章《响应文件要求》准备响应文件。响应文件提交截止时间前，响应单位可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容将作为响应文件的组成部分。

三、 竞争性磋商

会议组织：采购人负责召开竞争性磋商会议、磋商及评审工作。供应商委派代表参加磋商会议，向采购人介绍服务方案、设备参数及售后保障计划并进行磋商。

磋商原则：采购人遵循公平、公正的原则进行磋商，采用同一程序和标准对供应商进行评估。

评审方法：采购方与符合资格条件的供应商就直饮机租赁服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最终报价，采购小组经综合评分后确定得分最高的第一名为成交供应商。

第4章 响应文件要求

一、 响应文件编制

供应商响应文件需包含以下部分：

根据第三章《供应商须知》提供的供应商资质文件；

根据第二章《采购内容及要求》、附件1《直饮水机技术规格与参数要求》提供的书面服务承诺；

根据附件提供首轮报价单和最终报价单，其中首轮报价单（附件2）随响应文件编制，最终报价单需（附件3）于磋商结束前单独提交；直饮水机报价每台报价不得超过4000元，总价不得超过项目预算，否则视为无效报价，。

详细的售后服务方案（含巡检计划、售后响应流程、耗材供应保障方案等）；

供应商应准备3份响应文件，1份正本，2份副本，每份响应文件均需加盖供应商公章。同时提供1份含正本盖章扫描件的usb；

所有响应文件均采用封袋整体密封，在规定的磋商时间前不得启封。在封袋正面标明项目名称、供应商名称等内容；

供应商参与本项目即代表完全接受磋商文件中合同初稿内容。

二、 响应文件有效期

有效期至竞争性磋商结束之日，对成交供应商，延长至合同执行完毕时止。

三、 响应文件递交

供应商响应文件在磋商之日当面提交。在磋商会截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将予以拒收。

第5章 评分标准

| 序号 | 评分方面 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×价格权值×100 | 30 |
| 2 | 项目经验 | 根据响应人提供的2023年月3日起至今的类似服务业绩，每1个业绩得5分，满分10分。（须附合同复印件并加盖企业公章，以合同为准） | 10 |
| 3 | 售后响应时效及维修保障 | - 响应时效： - 承诺市区内故障响应时间≤30分钟，紧急故障（如断水、漏水、漏电等影响正常使用及安全的情况）立即响应，4小时内到达现场，夜间及节假日无间断响应的，得10分； - 承诺市区内故障响应时间≤1小时，紧急故障立即响应，8小时内到达现场，夜间及节假日响应时间不超过2小时的，得7分； （3）承诺市区内故障响应时间≤2小时，紧急故障响应时间≤1小时，24小时内到达现场的，得4分。 （4）未明确故障响应及现场到达时限，或承诺的时限远超（3）要求的，得0分。 2. 维修保障： （1）承诺故障修复时间≤12小时（复杂故障需更换特殊配件的，明确配件采购周期≤24小时，且提供临时替代设备保障正常饮水）的，得10分； （2）承诺故障修复时间≤24小时（复杂故障需更换特殊配件的，配件采购周期≤48小时，可提供临时替代设备）的，得7分； （3）承诺故障修复时间≤48小时（复杂故障需更换特殊配件的，配件采购周期≤72小时）；的，得4分； （4）未明确故障修复时限及配件采购周期的，得0分。 | 20 |
| 4 | 整体服务方案策划及实施方案 | 根据投标人提供的整体服务方案策划及实施方案（包括服务内容、服务团队、安装计划）进行综合评审： 要求服务内容全面具体，直饮水机功能符合磋商文件要求，完全达到或优于磋商文件要求的，得15-20分； 较好达到要求，得8-14分； 基本达到或未达到要求，得0-7分； 要求服务团队完备、经验丰富，完全达到或优于磋商文件要求的，得7-10分； 较好达到要求，得3-6分； 基本达到或未达到要求，得0-3分； 要求安装方案时间安排合理、整洁美观（可提供图片说明），完全达到或优于磋商文件要求的，得7-10分； 较好达到要求，得3-6分； 基本达到或未达到要求，得0-3分； | 40 |

- 合同主要条款

- （最终合同条款应包含下列主要条款）

1.乙方根据甲方需求，出租以下直饮水机设备（以下简称“租赁设备”），具体规格、型号、数量及相关参数如下：

......

2.本合同项下租赁服务总价款为人民币__元（含税），该价款为固定总价，涵盖本合同约定租赁期限内的全部费用，无任何隐形费用。

3.乙方应在本合同签订生效后___个日历日内，完成全部租赁设备的运输、现场安装、管线布置及调试工作，确保设备正常运行，达到合同约定的使用标准和水质标准（水质需符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005要求）。

4.安装地点：____  。

5.付款安排：_____。

6.本合同有效期自自签署日起至___年__月___日止，共计__年。

附件1 直饮水机技术规格与参数要求

一、设备总体要求

商用立式一体化直饮水机，适配13-15楼办公摆放，可移动可固定；

采用RO反渗透技术，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求；

具备防干烧、漏电、溢水等全项安全保护，符合GB 4706.1/19-2008标准；

食品级管路，易清洁，运行噪音≤55dB，不占用过多空间；

适配16-50人/台，满足高峰饮水需求。

二、核心过滤系统参数（RO反渗透核心）

至少5级过滤，含PP棉、前置/后置活性炭、RO膜，可配UV杀菌，实现多重过滤保障；

RO膜：过滤精度≤0.0001μm，脱盐率≥96%，寿命18-36个月，商用级规格，制水稳定性强，不易堵塞；

常温净水流量≥24L/h，同时出水时流量不明显衰减，满足多人同时取水需求；

出水TDS≤50mg/L，符合饮用标准；

滤芯采用模块化设计，更换便捷，供应商需提供原厂滤芯型号清单及更换周期。

三、供水与加热参数

每个龙头均支持常温水+热水双出水，操作便捷；

热水胆有效容量：8L-20L（适配对应区域16-60人使用，按机型匹配）；

连续出开水能力：15L/h-20L/h，热水温度≥92℃，具备防干滚水功能，避免水反复煮沸；

龙头为食品级304不锈钢或食品级pp材质，使用寿命≥5年，易清洗、耐腐蚀。

四、水箱与水源参数

直连市政自来水，安装便捷，适配现有办公水管布局，无需大规模改造；

适用水压：0.1-0.4MPa，具备水压过高保护功能，防止设备损坏；

配备水位监测功能，缺水自动报警、停机，保障设备安全运行。

五、电气与节能参数

额定电压220V～/50Hz，额定功率1600W-2500W，适配办公室普通电路，无需单独改造线路；

配备三脚插头，符合国家3C认证要求，电气安全有保障；

具备待机、定时开关机节能功能；

内置过载、短路保护，采用阻燃电线，杜绝电气安全隐患。

六、使用功能要求

配备LED显示屏，清晰显示水温、滤芯寿命及设备工作状态，操作简便，适配办公人员使用；

具备滤芯寿命提醒及报警功能，及时提示更换滤芯，保障出水质量；

内置抑菌装置（如浸没式紫线外灯或过流式紫外线灯），有效抑制细菌滋生，提供相关紫外线灯批件检测报告；

机身底部带防滑脚垫，放置稳定，不易倾倒；具备排水接口，方便设备维护；

触摸式按键，热水出水童锁设计，防止误操作烫伤；

七、安装与售后要求

供应商负责免费送货、安装调试（含13-15楼搬运），安装机器应当为品牌原厂全新机器，安装过程不破坏办公区域装修，完工后清理现场；

产品应当安装在茶水间指定直饮水机柜中，柜体空间尺寸：宽440mm*深550mm*高1530mm；安装后应当负责拆除柜门，补平合页螺丝孔眼，保证整体美观。

滤芯模块化设计，更换便捷，供应商需提供原厂滤芯、明确更换周期；

租赁期期内免费维修、更换故障部件及滤芯；

质保期内每季度安排1次巡检，排查设备运行隐患，形成巡检报告并提交采购方；

建立专属售后档案，详细记录设备安装时间、维修记录、滤芯更换情况、巡检结果等，便于采购方追溯管理；

提供7×24小时售后咨询热线，解答设备使用、日常维护、故障排查等相关疑问；

免费上门培训，指导办公人员正确使用设备及日常简单维护方法。

八、滤芯更换频率：

1. PP棉：至少1年一换

前置活性炭、后置活性炭：至少1年一换

RO膜：至少1年一换

滤芯应当保证为原厂全新正品。

附件2 首轮报价表

# 首轮报价表

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

项目名称：2026-2029年直饮水机租赁服务项目

磋商方式：竞争性磋商

报价轮次：首轮

报价日期：______年____月____日

服务期限：3年

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单台年租金（元） | 三年总租金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 | ______ | ______ | ______ |
| 首轮报价总金额（大写）：________________________ （小写）：￥______ |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 报价包含设备租赁、安装调试、耗材更换、日常维护、维修、设备折旧等全部费用，不含水电费；2. 耗材含PP棉、活性炭、RO膜等，按实际需求定期更换；3. 维护含定期巡检、故障维修；4. 服务期限内设备所有权归报价单位，使用权归采购方； |  |  |  |  |  |

补充说明：1. 本报价为首轮磋商报价，可根据磋商过程中采购需求的调整进行后续报价；2. 报价单位承诺，首轮报价真实有效，符合竞争性磋商相关规定，未提交虚假报价。

附件3 最终报价表

# 最终报价表

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

项目名称：2026-2029年直饮水机租赁服务项目

磋商方式：竞争性磋商

报价轮次：最终轮

报价日期：______年____月____日

服务期限：3年

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单台年租金（元） | 三年总租金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 | ______ | ______ | ______ |
| 最终轮报价总金额（大写）：________________________ （小写）：￥______ |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 报价包含设备租赁、安装调试、耗材更换、日常维护、维修、设备折旧等全部费用，不含水电费；2. 耗材含PP棉、活性炭、RO膜等，按实际需求定期更换；3. 维护含定期巡检、故障维修；4. 服务期限内设备所有权归报价单位，使用权归采购方； |  |  |  |  |  |

郑重承诺：1. 本最终报价真实、合法、有效，符合竞争性磋商采购相关规定及磋商确定的采购需求；2. 严格按照本报价及磋商约定履行合同，保证服务质量，按时完成设备安装调试及后续服务；3. 若违反承诺，自愿承担相应法律责任及违约后果。

报价单位联系方式：

联系人：______________________

联系电话：____________________

地址：________________________