邀请函

- 中证中小投资者服务中心就“零星办公室面积调减项目”进行竞争性磋商，现邀请贵公司参加磋商。具体要求见附件。

- 附件：零星办公室面积调减项目竞争性磋商文件

- 中证中小投资者服务中心有限责任公司

- 2026年7月2日

中证中小投资者服务中心

零星办公室面积调减项目

竞争性磋商文件

中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年7月

- 磋商邀请

- 采购方式

中证中小投资者服务中心零星办公室面积调减项目以竞争性磋商方式采购，邀请符合条件的供应商参加磋商。

- 采购项目概况

- 采购项目名称：零星办公室面积调减项目

采购内容：

1.将1308北房间1根备用光纤迁移至1309北房间，完成满足1309北房间可以正常使用相关网络需要的所有工作，涉及的相关材料由投服中心提供。

2.将三间（1402南、1407北、1409北）使用面积18㎡的办公室调减至12㎡以内，具体工作包括铝合金龙骨和基层板安装、涂料涂刷、木门安装（每间两扇）、线路增设等全部工作。该项目为房间面积临时性结构调减，不对天棚顶灯及消防进行固化调整，增设隔断限高2.2米，所用隔断须可在同一办公室内拆卸并重复利用。

质保期：验收通过后2年

- 采购方：中证中小投资者服务中心有限责任公司

- 预算：4.55万元

- 提交响应文件及竞争性磋商的时间和地点

- 截止时间及竞争性磋商日期：2026年7月13日上午9：30

- 提交响应文件及竞争性磋商地点：上海市浦东新区杨高南路288号15层

- 联系人：邢老师、李老师

- 电话：021-51916862、021-5191686

- 其他相关说明

本次采购活动未尽事宜的解释权属于中证中小投资者服务中心有限责任公司。

- 采购内容及要求

一、项目需求

按照采购内容完成光纤迁移和三间办公室面积调减所涉及到的所有工作，相关材料应满足法律法规。

二、费用结算及支付

在投服中心对成交供应商所有工作验收通过，并收到有效发票的10个工作日内一次性付款。

- 供应商须知

- 供应商资格

- 1.提供符合满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书；

- 2.参与的供应商应为有效登记注册的独立企业法人，需提供有效营业执照；

- 3.未被列入“信用中国”网站的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国裁判文书网”搜索公司名称加行贿关键词后未记载任何行贿记录；

- 4.具备建筑装修装饰工程承包二级及以上资质；

- 5.具有有效的安全生产许可证。

- 响应文件

- （一）贵单位需根据本文件第二章《采购内容及要求》进行全面响应。

- （二）贵单位需根据本文件第四章《响应文件要求》准备响应文件。响应文件提交截止时间前，贵单位可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容将作为响应文件的组成部分。

- 竞争性磋商

- 会议组织

采购方负责召开竞争性磋商会议。供应商委派代表参加磋商会议，向采购方介绍服务方案并进行磋商。

- 磋商原则

采购方遵循公平、公正的原则进行磋商，采用同一程序和标准对供应商进行评估。

- 评审方法

采购人采用以下评分表对供应商进行评估打分，确定1家成交供应商。具体指标、分值和评分细则如下：

| 序号 | 评分方面 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×价格权值×100 | 30 |
| 2 | 项目经验 | 根据响应人提供的2023年6月1日起至今的类似服务业绩，每1个业绩得10分，满分20分。（须附合同复印件并加盖企业公章，以合同为准） | 20 |
| 3 | 工期 | 5个自然日内，得30分； 5-10个自然日，得20分； 10-14个自然日，得10分； 超14个自然日，得0分。 | 30 |
| 4 | 改造方案 | 改造方案非常贴合需求，方案十分合理的，得12-20分； 改造方案一般贴合需求，方案较合理的，得6-11分； 虽有改造方案但与需求不符，方案不清晰的，得1-5分； 没有改造方案的，得0分。 | 20 |

- 响应文件要求

- 响应文件编制

- 供应商应准备1份包含报价的响应文件。

- 响应文件有效期

有效期至竞争性磋商结束之日，对成交供应商，延长至合同执行完毕时止。

- 响应文件递交

供应商应在截止时间前提交响应文件，在截止时间后提交的响应文件为无效文件，采购方将予以拒收。

中证中小投资者服务中心

2026年7月2日